KONSERVATORSKI NAČRT Mapa 01 naročnik:: Župnijski urad Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki ime enote: Železniki, Cerkev sv. Frančiška Ksaverija Stenske poslikave EID – enotna identifikacija dediščine: EŠD 2717 izdelovalec: Konservatorsko restavratorski atelje Vid Klančar s.p. štev. kons. načrta 03/2010 (izvod __/4) Šentjošt, januar 2010

| 01-2 | Kazalo vsebine konservatorskega načrta |
| --- | --- |

| ANALITIČNI DEL |  |
| --- | --- |
| Mapa 1 | 01-2 | Kazalo | 2 |
|  | 01-3 | Podatki o izdelovalcih | 2 |
|  | 01-4 | Splošni podatki o spomeniku | 3 |
|  | 01-5 | Uvod | 3 |
|  | 01-6 | Razumevanje spomenika in njegovih vrednot | 3 |
| IZVEDBENI DEL |  |  |
|  | 01-9 | Usmeritve za ohranjanje varovanja spomenika | 6 |
| Mapa 3 | 03-2 | Kazalo vsebine konservatorsko-restavratorskega projekta | 7 |
|  | 03-3 | Podatki o izdelovalcih konservatorsko-restavratorskega projekta | 7 |
|  | 03-4 | Uvod | 8 |
|  | 03-5 | Dokumentacija stanja pred posegom | 8 |
|  | 03-6 | Izsledki raziskav in vzorčnih primerov izvedbe | 12 |
|  | 03-7 | Konservatorsko-restavratorske tehnologije | 14 |
|  | 03-8 | Popis konservatorsko-restavratorskih del in ocena stroškov | 15 |

| 01-3 | Podatki o izdelovalcih konservatorskega načrta |
| --- | --- |

| Izdelovalec: | Konservatorsko restavratorski atelje, Vid Klančar s.p. | podpis |
| --- | --- | --- |
| Delovna skupina (seznam sklopov oziroma sodelavcev se prilagodi projektu) |
| konservatorstvo-restavratorstvo, nosilec sklopa: | mag. Anita Klančar Kavčič | podpis |
| št. projekta, kraj, mesec in leto izdelave: | 02/2010 (izvod __/4) Šentjošt, januar 2010 |

ANALITIČNI DEL

| 01-4 | Splošni podatki o spomeniku |
| --- | --- |

| EID | EŠD 2717 |
| --- | --- |
| ime enote | Železniki, Cerkev sv. Frančiška Ksaverija |
| občina | Železniki |
| katastrska občina |  |
| parcelna številka |  |
| lastnik | Župnijski urad Železniki |
| upravljavec | Župnijski urad Železniki |
| naročnik konservatorskega načrta | Župnijski urad Železniki |
| nosilec posega | Župnijski urad Železniki |
| pristojna strokovna služba: ZVKDS OE | Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana |
| zanjo: vodja OE | Boris Vičič |
| konservatorski nadzor: | Modest Erbežnik |

| 01-5 | Uvod |
| --- | --- |

Poplava v letu 2007 je zalila tudi cerkev sv. Frančiška v Železnikih. Investitor je že izvedel posege, s katerimi je odpravil nekatere posledice poplav (demontaža in restavriranje oltarjev, sanacija ometov, tlakov,…). V naslednjih letih namerava notranjost cerkve prepleskati in  restavrirati poslikave, ki se nahajajo na stropu prezbiterija in ladje, ter na slavoločni steni. Za ta del posegov je pripravljen ta konservatorski načrt.

| 01-6 | Razumevanje spomenika in njegovih vrednot |
| --- | --- |

Izpis iz registra nepremične kulturne dediščine ter temeljni topografski  načrt

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE© IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE Evidenčna številka enote: 2717 Ime enote: Železniki - Cerkev sv. Frančiška Ksaverija OPIS ENOTE DEDIŠČINE Vrsta dediščine: nepremična kulturna dediščina Tip enote: sakralna stavbna dediščina Obseg enote: objekt Tipološka gesla enote: podružnična cerkev, pokopališče, sv. Frančišek Ksaverij Tekstualni opis enote: Baročna cerkev svetega Frančiška Ksaverija iz 1733 stoji sredi pokopališča. Na pokopališču je Johanova grobnica, baročna stavba z letnico 1738. Datacija enote: druga četrtina 18. stol., 1733, 1738 LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE Naselje: ŽELEZNIKI Občina: ŽELEZNIKI Lokacija: Pokopališče s cerkvijo stoji na desnem bregu Selške Sore. Pot do cerkve vodi čez most iz Trnja. PRISTOJNOSTI Območna enota: ZVKD Ljubljana RAZGLASITEV Vrsta spomenika neznano Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 20/90-1078, 25/90 (popravek) Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica Veljavnost razglasitve: 2.6.1990 -

©Register kulturne dediščine

Dokumentacija stanja spomenika

Poslikave v cerkvi sv. Frančiška Ksaverija v Železnikih je leta 1857 naslikal Štefan Šubic. Gre za fresko poslikavo, na kateri po prvem pregledu v preteklosti ni bilo izvedenih še nobenih posegov. Na površini poslikanega ometa so ponekod vidne posledice meteorne vlage, ki je verjetno pronicala skozi ostrešje. Vidnih je tudi nekaj manjših razpok. Podrobnejše stanje poslikav je opisano v konservatorsko restavratorskem projektu (mapa3).

IZVEDBENI DEL

| 01-9 | Usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika |
| --- | --- |

Usmeritve za ohranjanje varovanih vrednot

Za ohranitev fresk je potrebno izvesti celovit konservatorsko-restavratorski poseg, ki mora upoštevati načelo pristnosti, ohranjanje originala in njegove prezentacije v čim bolj izvirni podobi. Velik pomen pri ohranjanju predstavlja tudi skrb za dobro stanje ostrešja, kar preprečuje vdiranje meteornih vod do konstrukcije in poslikanih ometov.

Investitor mora pred posegi ugotoviti kako je meteorna voda prišla do konstrukcije oboka. Morebitne napake v ostrešju mora nujno sanirati!

KONSERVATORSKI NAČRT Mapa 03: KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI PROJEKT naročnik:: Župnijski urad Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki ime enote: Železniki, Cerkev sv. Frančiška Ksaverija Stenske poslikave EID – enotna identifikacija dediščine: EŠD 2717 izdelovalec: Konservatorsko restavratorski atelje Vid Klančar s.p. štev. kons. načrta 03/2010 (izvod __/4) Šentjošt, januar 2010

| 03-2 | Kazalo vsebine konservatorsko-restavratorskega projekta |
| --- | --- |

| Mapa 3 | 03-2 | Kazalo vsebine konservatorsko-restavratorskega projekta | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 03-3 | Podatki o izdelovalcih konservatorsko-restavratorskega projekta | 7 |
|  | 03-4 | Uvod | 8 |
|  | 03-5 | Dokumentacija stanja pred posegom | 8 |
|  | 03-6 | Izsledki raziskav in vzorčnih primerov izvedbe | 12 |
|  | 03-7 | Konservatorsko-restavratorske tehnologije | 14 |
|  | 03-8 | Popis konservatorsko-restavratorskih del in ocena stroškov | 15 |

| 03-3 | Podatki o izdelovalcih konservatorsko-restavratorskega projekta |
| --- | --- |

| Izdelovalec: | Vid Klančar u.d.i.a. | podpis |
| --- | --- | --- |
| Delovna skupina (seznam sklopov oziroma sodelavcev se prilagodi projektu) |
| konservatorstvo-restavratorstvo, nosilec sklopa: | mag. Anita Klančar Kavčič | podpis |
| št. projekta, kraj, mesec in leto izdelave: | 02/2010 (izvod __/4) Šentjošt, januar 2010 |

| 03-4 | Uvod |
| --- | --- |

Konservatorsko restavratorski projekt obravnava stenske poslikave in opleske v cerkvi sv. Frančiška Ksaverja v Železnikih. Investitor namerava freske restavrirati, preostale površine sten pa prepleskati.

| 03-5 | Dokumentacija stanja pred posegom |
| --- | --- |

OPIS STANJA

Baročna cerkev sv. Frančiška Ksaverja je bila zgrajena leta 1706. Ladja in prezbiterij sta banjasto obokana, od sten ju ločuje bogato profiliran venec. Stene ladje so členjene s pilastri, le ti pa so v prezbiteriju do venca le naslikani. Poslikani so:

- celoten obok prezbiterija s prizori iz življenja sv. Frančiška Ksaverja,

- slavoločna stena ladje s prizorom mučencev v nebeški slavi in

- kaseta na stropu ladje s prizorom, na katerem so naslikani Frančišek Ksaverij, Marija Brezmadežna in Sveta trojica.

Obok prezbiterija in slavoločno steno je 1857 naslikal Štefan Šubic.

Strop prezbiterija

Cerkvena ladja, pogled iz prezbiterija

Slavoločna stena z ladijske strani

Ogled cerkve sva opravila 21. januarja 2010 (Vid, Anita Klančar). Opravljen je bil iz lestve, zaradi česar ni mogel biti sistematičen. Dostop do vseh površin ni bil možen. Poslikava slavoločne stene in stropa ladje je bila pregledana le s tal.

POSLIKANE POVRŠINE

Omet

Apnen omet, je bil na mestih pregleda stabilen. Narejeni sta bili dve globinski sondi, pri katerih ni vidnih spodnjih slojev poslikav. Mestoma so opazne manjše razpoke, nastale verjetno zaradi razpok v nosilcu (oboku). Na nekaterih mestih so vidne sledi meteorne vlage.

Primera razpok na stropu (levo) in nad oknom na SZ steni prezbiterija.

Barvna plast

Fresko poslikava je v dobrem stanju, razen na mestih, kjer so vidne posledice delovanja vlage. Tam je barvna plast 'sprana', ponekod je tanjši - barvni sloj ometa že odpadel. Na stropu slavoločne stene, ki je prepleskana, se posledice vlage kažejo kot luščenje slojev opleska.

Posledice vlage na slavoloku (levo) in poslikavi stropa prezbiterija (desno).

Investitor mora nujno pregledati ostrešje in ugotoviti kako je vlaga prišla  do oboka. Morebitne poškodbe v ostrešju je potrebno odpraviti vsaj eno leto pred pričetkom konservatorsko restavratorskih posegov.

Na poslikavah je vidna in rahlo moteča izstopajoča modra barva, kar bi bilo lahko posledica kemične spremembe pigmenta od časa nastanka. Na to kaže tudi detajl na slavoločni steni, kjer so venci in palme mučeništva modre barve, v originalu pa so bile gotovo zelene.

Modri venci in palmove veje.

OSTALO OSTENJE

Neposlikane površine notranjščine so prepleskane v oker tonu, razen pilastrov in vencev v belem ter pasu med vencema v zelenem. Narejenih je bilo nekaj sond iz katerih je razvidno, da je bila celotna cerkev prepleskana v barvitih tonih.  Med poplavami v letu 2007 je bil spodnji del ostenja močno navlažen. Investitor je med sanacijo odstranil in na novo naredil spodnji del ometa v notranjosti cerkve do višine cca 2m.

| 03-6 | Izsledki raziskav in vzorčnih primerov izvedbe |
| --- | --- |

Narejenih je bilo nekaj sond, pri katerih sva odstranjevala beleže v dveh primerih pa tudi omet.

Sondi na naslikanem pilastru prezbiterija (levo) in pilastru ladje (desno).

Globinski sondi na stropu prezbiterija.

Sondi na slavoloku (levo) in kapitelu pilastra v prezbiteriju (desno).

Sonda na pilastru v ladji (morda del posvetilnega križa).

| 03-7 | Konservatorsko-restavratorske tehnologije |
| --- | --- |

V sklopu načrtovanih del se izvede konservatorsko- restavratorske posege na stenskih poslikavah, na ostalih površinah pa v prvi fazi sondiranja, za tem pa rekonstrukcijo prvotnega opleska notranjščine.

| 03-8 | Popis konservatorsko-restavratorskih del in ocena stroškov (Excel format) |
| --- | --- |

| opis faze | št. ur |
| --- | --- |
| POSLIKANE POVRŠINE |  |
| organizacija delovišča | 20,00 |
| sondiranje | 20,00 |
| odstranjevanje morebitnih oslabelih delov ometa (ob razpokah, vlažni deli) | 20,00 |
| mehansko odstranjevanje nečistoč in prahu (npr. wishab gobice) | 100,00 |
| kitanje plomb in razpok | 80,00 |
| preizkušanje metod kemičnega odstranjevanja nečistoč s površine poslikav | 40,00 |
| kemično odstranjevanje nečistoč s površine poslikav | 240,00 |
| utrjevanje oslabele barvne plasti in ometa | 60,00 |
| retuša podlaganje | 50,00 |
| retuša finalizacija | 260,00 |
| dokumentiranje pred, med in po posegu | 30,00 |
| izdelava zaključnega poročila | 40,00 |
| NEPOSLIKANE POVRŠINE |  |
| izvedba tračnih sond po navodilu konservatorja | 50,00 |
| skupaj ur | 1.010,0 |
| predvideni stroški | enota |
| delo | 18.180,00 |
| odri | 7.000,00 |
| dnevnice, kilometrine | 750,00 |
| materialni stroški | 450,00 |
| skupaj | 26.380,00 |
| DDV | 5.276,00 |
| skupaj z DDV | 31.656,00 |

# Footnotes

Osnovne podatke o letu gradnje in avtorstvu poslikav so povzete iz spletne strani Župnije Železniki.