Predlog dopolnitev in popravkov uredbe (Astronomsko društvo Vega – Ljubljana, Astronomski krožek Gimnazije Šentvid – Ljubljana

Kontaktna oseba: gregor.vertacnik@siol.net, zorko.vicar@gov.si)

Datum: 6. 2. 2006

----------------------------sledjo predlogi in dopolnitve----------------------------------

## Uredba

## o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

### I. Splošne določbe

1. člen

(namen)

(1) Ta ureddba določa z namenom zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja okolja zaradi varstva narave, bivalnih prostorov pred bleščanjem in astronomskih opazovanj pred nebesnim sijem ter zaradi zmanjšanja rabe električne energije:

–  stopnje zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja,

– mejne vrednosti za osvetljenost in svetilnost, ki jo povzročajo v varovanih prostorih stavb naprave zaradi zunanje razsvetljave,

– mejne vrednosti za svetlost pri osvetlevanju fasad, spomenikov in svetlobnih panojev,

– mejne vrednosti za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,

– pogoje usmerjene osvetlitve stavb in spomenikov,

– način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe,

– prepovedi uporabe, če seva svetlobo v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali proti površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu.

– ukrepe zmanjševanja emisije svetlobe v okolje,

– zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa svetlobnega onesnaževanja (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring) in

– vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere, za katere tega dovoljenja ni treba pridobiti.

(2) Ta uredba določa tudi lokacije profesionalnih astronomskih observatorijev, za katere veljajo določbe o območjih varstva astronomskih opazovanj iz te uredbe.

2. člen

(uporaba)

- Mejne vrednosti in ukrepi, določeni s to uredbo, se uporabljajo za emisijo svetlobe v okolje, ki ga na posameznem območju osnovne namenske rabe prostora, občutljivem za svetlobno onesnaževanje, povzročajo stalne ali občasne emisije svetlobe enega ali več virov obremenjevanja okolja s svetlobo.

- <0}Določbe {0>This Directive shall not apply to noise that is caused by the exposed person himself, noise from domestic activities, noise created by neighbours, noise at work places or noise inside means of transport or due to military activities in military areas.<}0{>te uredbe se ne uporabljajo za emisijo svetlobe:

– znotraj prostorov stavb ali inženirskih gradbenih objektov, če le ta ne krši 7. člena

– ki nastaja zaradi vojaških, obrambnih ali zaščitnih dejavnosti na območjih za potrebe obrambe in na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, določenimi v skladu s predpisi, ki urejajo prostor{0>This Directive shall not apply to noise that is caused by the exposed person himself, noise from domestic activities, noise created by neighbours, noise at work places or noise inside means of transport or due to military activities in military areas.<}0{>, če nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in

– ki nastaja pri reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter pri izvajanju medicinske, policijske in druge pomoči.

3. člen

(pojmi)

Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:

1. svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe, ki povzroča za človekov vid motečo osveljenost in občutek bleščanja pri ljudeh, ali zaradi neposrednega in posrednega sevanja v nebo moti selitve ptic in žuželk in ogroža naravno ravnotežje na območjih zavarovanih naravnih vrednot, ali moti astronomsko opazovanje in fotografiranje, ali s sevanjem v nebo po nepotrebnem rabi električno energijo;

2. nebesni sij je razsvetljenost nočnega neba, ki nastane zaradi sipanja svetlobe, ki je posledica človekove dejavnosti, v ozračju;

3. bleščanje je pojav fiziološkega zmanjšanja sposobnosti človekovega vida zaradi sipanja svetlobe v očesni steklovini ali pojav neugodnega, psihološko pogojenega občutka zaradi pogostega in nehotenega pogledovanja v vir svetlobe, ki ga povzroči razlika med svetlostjo vira svetlobe in svetlostjo okolice.

{0>(c) "annoyance" shall mean the degree of community noise annoyance as determined by means of field surveys; <}0{>4. površina podrobnejše namenske rabe prostora je površina na območju osnovne namenske rabe prostora, za katero je v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave prostorskega reda občine, podrobneje prikazana namenska raba prostora v prostorskem redu občine;<0}

5. območje osnovne namenske rabe je območje, prikazano v prostorskem redu občine za celotno njeno območje v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave prostorskega reda občine;<0}

6. vir svetlobnega onesnaževanja okolja (v nadaljnjem besedilu: vir svetlobe) je:

– razsvetljava površin cestne prometne javne infrastrukture lokalnega in državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava cest),

– razsvetljava površin železniške prometne javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava železnic),

– razsvetljava javnih površin v naseljih, ki niso namenjene cestnemu prometu, ter površin objektov za rekreacijo in prosti čas ter drugih objektov, če so v javni rabi (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava javnih površin);

– razsvetljava letališča,

– razsvetljava pristanišča, skladišča ali druge odprte površine za pretovor blaga

– razsvetljava odprtega parkirišča, razen parkirišč ob avtocestah in hitrih cestah, ki se štejejo za del cest iz prve alinee te točke,

– razsvetljava naprave<0}, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča stalno ali občasno emisijo svetlobe v okolje.

Naprava iz zadnje alineje prejšnjega odstavka je tudi objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, objekt za športne ali druge javne prireditve, gostinski ali zabaviščni lokal, ki uporablja razsvetljavo na prostem, odprto ali prekrito gradbišče in zabaviščni objekt, kakršen je na primer avtodrom, vrtiljak, športno strelišče ipd.

Vir svetlobe je tudi razsvetljava obrata, če je na njegovem območju ena ali več naprav, ki so vir svetlobe;

7. območje varstva profesionalnega astronomskega observatorija je krožno območje z radijem 20 km zračne razdalje od lokacije observatorija Črni vrh in krožno območje, katerega radij je 10 km zračne razdalje od lokacije observatorija Golovec. Območja varstva registriranih astronomskih observatorijev amaterskih društev in registriranih šolskih astronomskih observatorijev so krožna območja z radijem 10 km zračne razdalje od lokacij teh observatorijev. Evidenco registriranih observatorijev vodi Zveza slovenskih astronomskih društev ali kaka druga ustanova oziroma združenje. Trenutni seznam observatorijev je na: http://www.fiz.uni-lj.si/astro/comets/DSSi/Amaterski_observatorij.htm

8. obstoječi vir svetlobe je vir svetlobe, ki je obratoval ali se je uporabljal na dan uveljavitve te uredbe ali vir svetlobe, za katerega je bilo skladno s predpisi pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno gradbeno dovoljenje;

9. nov vir svetlobe je vsak nov ali rekonstruiran vir svetlobe, ki je bil v uporabi oziroma je obratoval po uveljavitvi te uredbe ali je bilo zanj skladno s predpisi pridobljeno gradbeno dovoljenje po uveljavitvijo te uredbe;

10. osvetljenost je fotometrična veličina za merjenje osvetlitve določene površine zaradi sevanja svetlobe enega ali več virov svetlobe. Osvetljenost se izraža v luksih (v nadaljnjem besedilu: lx);

11. poslovne površine so nepokrite površine industrijskih in drugih objektov, kot so prodajne površine, športno rekreativne površine, površine za gostinsko dejavnost, servisne površine, parkirišča v zasebni lasti ali druge podobne površine, ki niso površine v javni rabi;

12. rekonstrukcija vira svetlobe je vsak poseg v obstoječi vir onesnaževanja, ki bistveno spremeni njegove glavne tehnične značilnosti, kot je vrsta svetilk, sijalk ali oblik zaščitnega stekla svetilk ali način zaslanjanja svetlobe, ki ima za posledico spremembo sevanja svetlobe v okolje. Rekonstrukcija vira svetlobe je tudi vsaka druga  rekonstrukcija svetilk za zunanjo razsvetljavo, ki ima za posledico spremembo sevanja svetlobe v okolje;

13. svetilka je električna svetlobna oprema, ki je nepremična ali prenosna in ima vgrajeno eno ali več sijalk in je namenjena usmerjanju, filtriranju ali spreminjanju svetlobe. Med svetilke šteje tudi električna svetlobna oprema, vgrajena v stavbah, ki so nepokrite ali pokrite s prosojnimi materiali, ki prepuščajo svetlobo v okolje;

14. definicija svetilnosti po priloženih pripombah ni več potrebna

15. svetlost je fotometrična veličina za merjenje učinkovitosti sevanja svetilke, ki se izračuna kot razmerje med svetilnostjo svetilke in projekcijo površine svetilke na smer sevanja, za katero se ugotavlja svetlost svetilke. Svetlost se izraža v cd/m2;

16. delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je razmerje med svetlobnim tokom, ki seva nad vodoravno smerjo vgrajene svetilke, in celotnim svetlobnim tokom, ki seva iz sijalk v tej svetilki, izraženo v odstotkih, pri čemer se svetlobni tok izraža v izraženega v lumnih;

17. varovani prostori so tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojnovarstvene, izobraževalne, zdravstvene in podobne dejavnosti, stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo pogosto in daljši čas;

18. mejne vrednosti v členih 6., 10. in 11. pomenijo najvišje dovoljene vrednosti;

19. ura spremembe režima je 22. ura (22:00) v delu leta, ko je v veljavi zimski čas, in 23. ura (23:00), ko je v veljavi poletni čas;

20. albedo je kvocient med odbitim in vpadlim svetlobnim tokom.

4. člen

(stopnje zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja)

(1) Stopnje zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke emisij svetlobe, so naslednje stopnje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem:

a) stopnja povečanega varstva neba pred nebesnim sijem za vse površine na območju, zavarovanem po predpisih s področja ohranjanja narave, in na območju varstva profesionalnih astronomskih observatorijev, registriranih astronomskih observatorjev amaterskih društev in registriranih šolskih astronomskih observatorijev, razen površin na območjih iz točke c in d tega odstavka, ki so znotraj teh dveh območij (v nadaljnjem besedilu: I. območje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem);

b) stopnja zmernega varstva neba pred nebesnim sijem in zaradi varstva narave na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora (v nadaljnjem besedilu: II. območje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem):

– na območju stanovanj splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi,

– na posebnem območju površine, ki so namenjene za turizem,

– na območju zelenih površin površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča,

– na območju vodnih zemljišč vse površine vključno s površinami vodne infrastrukture,

– na območju kmetijskih zemljišč vse površine,

– na območju gozdov vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja,

– na območju gozdov vse površine gozda kot zemljišča razen površin na območjih iz prejšnje točke,

c) stopnja povečanega varstva ljudi pred motečo osveljenostjo in pred občutkom bleščanja na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora (v nadaljnjem besedilu: III. območje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem):

– na območju družbene infrastrukture površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč

– na območju stanovanj čiste stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš in

– na območju družbene infrastrukture površine za vzgojo in izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov in

– v naseljih z manj kot 50.000 prebivalci:

– na mešanem območju vse osrednje in mešane površine v naseljih z     manj kot,

– na posebnem območju površine drugih območij, ki so namenjene za nakupovalna središča, sejmišča, zabaviščne objekte, kakšen je avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče, in površine drugih podobnih območij,

– na območju proizvodnih dejavnosti površine za industrijo, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in površine za proizvodnjo,

– na območju prometne infrastrukture vse površine,

– na območju komunikacijske infrastrukture vse površine,

– na območju energetske infrastrukture vse površine,

– na območju okoljske infrastrukture vse površine, in

– na območju mineralnih surovin vse površine, namenjene izkoriščanju mineralnih surovin;

d) stopnja zmernega varstva ljudi pred motečo osvetljenostjo in pred občutkom bleščanja na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora (v nadaljnjem besedilu: IV. območje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem):

– na območju za potrebe obrambe vse površine, če emisija svetlobe nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, in

– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, če emisija svetloba nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, in

– v naseljih z več kot 50.000 prebivalci:

– na mešanem območju vse osrednje in mešane površine v naseljih z     manj kot,

– na posebnem območju površine drugih območij, ki so namenjene za nakupovalna središča, sejmišča, zabaviščne objekte, kakšen je avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče, in površine drugih podobnih območij,

– na območju proizvodnih dejavnosti površine za industrijo, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in površine za proizvodnjo,

– na območju prometne infrastrukture vse površine,

– na območju komunikacijske infrastrukture vse površine,

– na območju energetske infrastrukture vse površine,

– na območju okoljske infrastrukture vse površine.

II. Mejne vrednosti za osvetljenost in svetilnost

5. člen

(čezmerno svetlobno onesnaževanje okolja)

(1) Vir svetlobe povzroča čezmerno onesnaževanje okolja, če je zaradi svetlobe, ki jo sevajo njegove svetilke, osvetljenost stanovanjskih stavb ali nestanovanjskih stavb z varovanimi prostori večja, kot je s to uredbo določena mejna vrednost za osvetljenost.

(2) Vir svetlobe povzroča čezmerno svetlobno onesnaževanje, če je zaradi svetlobe, ki jo sevajo njegove svetilke, svetilnost svetilk v smeri oken stanovanjske stavbe ali oken varovanih prostorov v nastanovanjski stavbi večja, kot je s to uredbo določena mejna vrednost za svetilnost.

(3) Osvetljena fasada, spomenik ali svetlobni pano povzroča čezmerno svetlobno onesnaževanje, če je zaradi svetlobe, ki jo seva, svetlost fasade, spomenika ali svetlobnega panoja opazovana iz oken stanovanjskih stavb ali nestanovanjskih stavb z varovanimi prostori večja, kot je s to uredbo določena mejna vrednost za svetlost.

(4) Vir svetlobe, ki je namenjen zunanji razsvetljavi površin, povzroča četmerno svetlobno onesnaževanje, če je vgrajena svetilnost svetilke večja od mejne vrednosti za vgrajeno svetilnost svetilke, določene s to uredbo za posamezne smeri sevanja svetlobe.

6. člen

(mejna vrednost za osvetljenost)

Razpredelnica 1: nekaj tipičnih vrednosti osvetljenosti v luksih (Bizjak,

http://www.zavodtcsemto.si/posvetMeritve/5.4_Bizjak_LRF.pdf):

| travnik ob jasnem poletnem dnevu ob 12:00 | 100.000 |
| --- | --- |
| travnik v senci drevesa | 10.000 |
| namizna površina v pisarni | 500 |
| žarnica moči 100 W na razdalji 1 m | 110 |
| cesta razsvetljena s cestno razsvetljavo | 3 |
| travnik v mesečini | 0,05 |

Razpredelnica 1 je ena izmed osnov za določitev vrednosti v razpredelnici 2.

Mejna vrednost za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke javne razsvetljave,  je za posamezno območje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem določena v razpredelnici 2.

Razpredelnica 2: mejna vrednost za osvetljenost

| Stopnja varstva | Osvetljenost (lx) zvečer do ure spremembe režima | Osvetljenost (lx) ponoči od ure spremembe režima dalje |
| --- | --- | --- |
| I. območje | 2 | 1 |
| II. območje | 3 | 1 |
| III. območje | 5 | 2 |
| IV. območje | 10 | 5 |

Mejna vrednost za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke nejavne razsvetljave,  je za posamezno območje varstva pred svetlobnim onesnaževanjem določena v razpredelnici 3.

Razpredelnica 3: mejna vrednost za osvetljenost

| Stopnja varstva | Osvetljenost (lx) zvečer do ure spremembe režima | Osvetljenost (lx) ponoči od ure spremembe režima dalje |
| --- | --- | --- |
| I. območje | 2 | 1 |
| II. območje | 3 | 1 |
| III. območje | 5 | 2 |
| IV. območje | 10 | 5 |

7. člen

(ugotavljanje osvetljenosti)

(1) Mejne vrednosti za osvetljenost iz prejšnjega člena veljajo za povprečno osvetljenost vodoravne ravnine s površino 1,5 m2 v višini okenske police varovanega prostora stanovanjske stavbe ali nestanovanjske stavbe z varovanimi prostori.

(2) Osvetljenost se ugotavlja v stanovanjih ali varovanih prostorih v pritličju stavbe in v vsakem nadstropju, če gre za večnadstropno stavbo.

(3) Osvetljenost stanovanjskih stavb ali stavb z varovanimi prostori zaradi svetilk, ki so del sistema razsvetljave cest, železnic in javnih površin, se ugotavlja v pritličju stavbe samo, če je stavba oddaljena od javne površine najmanj 10 m.

Osvetljenost in svetlost se ugotavljata na nezasneženih mestih.

Osvetljenost cest, železnic in javnih površin ne sme nikjer presegati vsote vrednosti za dano območje in čas noči iz 2. in 3. preglednice v 6. členu.

Nobeno zunanje svetilo, ki ni v lasti lastnika določenega objekta, ne sme osvetljevati notranjosti tega objekta z vrednostmi, ki presegajo navedene v 2. razpredelnici 6. člena. Za izpolnitev tega pogoja so primerna rešitev prilagodljivi senčniki v serijskih svetilih.

Nobeno svetilo ali skupek svetil v krogli s polmerom 1 metra, ki je nameščeno v notranjosti objekta, ne sme izven tega objekta sevati s svetlobnim tokom več kot 10000 lumnov, razen v primerih iz zadnjih dveh alinej 2. člena.

Osvetljenost površin, ki so oddaljene več kot 5 metrov od javne infrastrukture, ne sme presegati 0,5 lx, pri oddaljenosti več kot 10 m pa ne sme presegati 0,1 lx.

Osvetljenost zunanjih površin, ki so posledica nočnih športnih in kulturnih prireditev (npr. nogometne tekme, koncerta na prostem) ter turizma, ne sme nikjer presegati 100 lx.

8. člen je izbrisan

9. člen

(omejitve razsvetljevanja ponoči)

Za doseganje mejnih vrednosti za svetilnost in osvetljenost

mora imeti sistem svetilk, ki niso del sistema razsvetljave cest, železnic in javnih površin, vgrajene regulatorje svetlobnega toka ali pa mora biti opremljen za samodejno izklapljanje zadostnega števila svetilk ali sijalk v svetilkah.

### III. Mejne vrednosti za svetlost fasad, spomenikov in reklamnih panojev

10. člen

(mejna vrednost svetlosti fasad in spomenikov)

V razpredelnici 4 so navedene mejne vrednosti za svetlosti fasad in spomenikov in deloma temeljijo na češki uredbi (Zakon o čistem ozračju: http://amper.ped.muni.cz/light/law/order_draft.htm) o svetlobnem onesnaženju.

Razpredelnica 4: mejna vrednost za svetlost fasad in spomenikov

| Stopnja varstva | Svetlost (cd/m2) zvečer do ure spremembe režima | Svetlost (cd/m2) ponoči od ure spremembe režima dalje |
| --- | --- | --- |
| I. območje | 0,2 | 0,1 |
| II. območje | 0,3 | 0,1 |
| III. območje | 0,5 | 0,2 |
| IV. območje | 1 | 0,5 |

11. člen

(svetlost reklamnih panojev)

Če je reklamna površina panoja manjša od enega kvadratnega metra, je največja dopustna svetlost te površine 100 cd/m2. Za večje panoje je največja dovoljena svetlost in svetilnost reklamnega dela panoja, določena z enačbama:

svetlost = 100 cd/m2 * (S/1m2)-2/3

svetilnost = svetlost*površina = 100 cd * (S/1m2)1/3

Največja dovoljena svetilnost velja tudi za vse ostale ploskve panoja. Uporaba osvetljenih reklamnih panojev je na I. in II. območju prepovedana.

Primer:

Reklamni pano je velik 3 x 2 m. Površina takega panoja je 6 m2, torej sta največji dovoljeni svetlost in svetilnost takega panoja:

svetlost = 100 cd/m2 * (6 m2/ 1 m2)-2/3 = 30 cd/m2

svetilnost = 100 cd * (6 m2/ 1 m2) 1/3  = 180 cd

Zgornja meja izračunane svetilnosti velja tudi za vse ostale ploskve panoja.

12. člen

(ugotavljanje svetlosti fasad, spomenikov in reklamnih panojev)

(1) Mejne vrednosti za svetlost fasad, spomenikov in reklamnih panojev veljajo za svetlost, opazovano iz oken stanovanjskih stavb ali iz oken nestanovanjskih stavb z varovanimi prostori.

(2) Svetlost fasade, spomenika in reklamnega panoja se ugotavlja z meritvami v višini 1,5 m nad tlemi nadstropja in skozi okno v vsakem nadstropju stavbe, ki je za posamezno smer ugotavljanja svetlosti fasadi oziroma reklamnemu panoju najbližji.

(3) Če na razdalji 100 m od fasade, spomenika ali raklamnega panoja ni stavbe z varovanimi prostori, se svetlost fasade, spomenika in reklamnega panoja ugotavlja z meritvami v višini 1,5 m nad tlemi na prostem na razdalji 100 m od osvetljene površine.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se svetlost fasade in spomenika ne ugotavlja, če moč svetlobnega toka vseh svetilk, ki osvetljujejo fasado ali spomenik, ne presega 800 lm in svetilka sveti od zgoraj navzdol ali če ima svetilka vgrajeno opremo za samodejno izklapljanje po uri spremembe režima.

# IV. Mejne vrednosti za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor

13. člen

Mejna vrednost za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je za vsa svetila 0, razen za talne svetilke, ki so namenjene za vidno vodenje na javnih površinah. Posamezne tovrstne talne svetilke pa nad vodoravnico ne smejo sevati s svetlobnim tokom nad 10 lumnov, le na letališčih v skladu z dosedaj veljavnimi standardi.

# V. Obvezni ukrepi v zvezi s svetilkami za osvetlitev fasad in reklamnih panojev

14. člen

(ukrepi)

(1) Svetilka, ki je namenjena dekorativni osvetlitvi fasad ali spomenikov, mora biti nameščena na zgornji strani osvetljene površine ter svetiti od zgoraj navzdol.

(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka o namestitvi svetila ni možno izpolniti, morajo biti svetilke opremljene tako, da je preprečeno sevanje svetlobe mimo osvetljenih površin fasade objekta ali površin spomenika.

(3) Svetilka, ki je namenjena osvetlitvi reklamnega panoja, mora biti nameščena na zgornji strani osvetljene površine reklamnega panoja ter svetiti od zgoraj navzdol ter osvetljevati temno ozadje in svetle črke ali simbole, če gre za reklamne panoje, ki so osvetljeni od znotraj.

15. člen

(prepoved)

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, ki povzročajo svetlobni tok nad 100 lumnov nad vodoravnico. Prepoved ne velja za uporabo snopov v znanstveno-raziskovalne namene, če Ministrstvo za okolje in prostor dovoli uporabo takšnih snopov v konkretnih primerih.

Prepovedana je uporaba nosilcev zunanjiih svetlobnih izvorov, ki odbijajo več kot 20% vpadne svetlobe (največji dovoljeni albedo je 0,2), izvirajoče iz svetilke, ki je nameščena na tem nosilcu.

# VI. Posegi v prostor

16. člen

(prostorsko planiranje)

V prostorskem planiranju je treba upoštevati smotrno rabo energije in postavitev razsvetljave, ki je v skladu s to uredbo.

17. člen

(načrtovanje posegov)

Pri načrtovanju, vgradnji ali rekonstrukciji svetilk se mora izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo:

- da svetilke, vgrajene v zunanjo razsvetljavo, ne povzročajo preseganja mejnih vrednosti, določenih s to uredbo,

- da so svetilke zunanje razsvetljave nameščene skladno s pogoji iz te uredbe in

- da je razsvetljava opremljena za samodejno izklapljanje oziroma za reguliranje svetlobnega toka svetilk, če je tako določeno v tej uredbi.

18. člen

(pridobitev dovoljenj za poseg v prostor)

(1) Nov ali rekonstruiran vir svetlobe ali katerikoli nov ali rekonstruiran objekt, v katero je vgrajena ali je njihov sestavni del svetilka ali več svetilk, namenjenih zunanji razsvetljavi, mora za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov  izpolnjevati naslednje pogoje:

- osvetljenost, ki jo povzroča svetlobni tok svetilk, ne sme presegati mejnih vrednosti za osvetljenost, določenih s to uredbo,

- svetilnost svetilk, vgrajenih v zunanjo razsvetljavo, ne sme presegati mejnih vrednosti za svetilnost, določenih s to uredbo,

- pri uporabi in delovanju svetilk za osvetlitev fasad, spomenikov in reklamnih panojev morajo biti izpolnjene zahteve te uredbe in

- uporabljene svetilke morajo izpolnjevati zahteve glede vrednosti za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, določene s to uredbo.

(2) Za vir svetlobe ali objekt iz prvega odstavka tega člena, pri katerem se na podlagi zakona presojajo vplivi na okolje, se skladnost s pogoji iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

(3) Za vir svetlobe ali objekt iz prvega odstavka tega člena, za katerega pridobitev okoljevarstvenega soglasja v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor ni predpisana, je treba v vlogi za dovoljenje za poseg v prostor kot osnovne podatke o namenu in zmogljivosti vira svetlobe ali objekta posredovati tudi strokovno oceno o izpolnjevanju zahtev iz te uredbe v zvezi s sevanjem svetlobe kot posledice uporabe ali delovanja svetilk, vgrajenih v zunanjo razsvetljavo.

VII. Okoljevarstveno dovoljenje

19. člen

(okoljevarstveno dovoljenje)

- Upravljavec vira svetlobe mora za obratovanje razsvetljave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

- Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje razsvetljave pod naslednjimi pogoji:

– vir svetlobe mora v zvezi z emisijo hrupa v okolje zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami te uredbe,

– upravljavec vira svetlobe mora izvajati ukrepe varstva pred čezmernim obremenjevanjem okolja s sevanjem svetlobe in

– upravljavec vira svetlobe mora zagotavljati obratovalni monitoring v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

- V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo določi:

– vrsto vira svetlobe, za katero velja okoljevarstveno dovoljenje,

– lokacijo vira svetlobe in mejo območja vira svetlobe,

– vrste svetilk in njihove lastnosti v zvezi z emisijo svetlobe,

– opis izvedenih ukrepov zmanjševanja emisije svetlobe v okolje,

– lokacijo in vrednost največje obremenitve zaradi sevanja svetlobe stavb z varovanimi prostori, ki so na vplivnem območju vira svetlobe,

– program obratovalnega monitoringa, če se razlikuje od predpisanega,

– čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem in druge pogoje v zvezi z obratovanjem vira svetlobe, ki imajo vpliv na okolje zaradi emisije svetlobe v okolje.

- Iz dokumentacije, ki je priložena k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje, morajo biti razvidni podatki in izračuni ter mnenje upravljavca vira svetlobe, ki so potrebni za določitev podatkov iz prejšnjega odstavka.

- Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz dokumentacije, priložene k vlogi, izhaja, da upravljavec vira svetlobe ne more zagotoviti izpolnjevanja pogojev iz 6., 8. ali 13. člena te uredbe, če gre za nov vir svetlobe.

(6) Načrti za objekte, ki jih zajema ta odredba, morajo vključevati tudi zunanjo razsvetljavo objekta in neposredne okolice, ki izpolnjuje vse določbe te uredbe.

20. člen

(obratovanje brez okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:

– obratovanje razsvetljave cest, železnic in javnih površin,

– za obratovanje razsvetljave odprtega parkirišča s površino manj kot 3 ha in

- za obratovanje razsvetljave naprave ali obrata iz 6. točke 3. člena te uredbe, če razsvetljuje manj kot 3 ha površine.

Za naštete primere pa še vedno veljajo ostali členi te uredbe.

VIII. Obratovalni monitoring

21. člen

(obratovalni monitoring)

(1) Lastnik ali upravljavec vira svetlobe je dolžan skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu zagotoviti izvedbo prvih meritev osvetljenosti, svetilnosti in svetlosti kot posledice sevanja svetlobe v okolje za vire svetlobe, za katere veljajo mejne vrednosti iz te uredbe.

(2) Občasne meritve osvetljenosti, svetilnosti in svetlosti, mora lastnik ali upravljavec vira svetlobe zagotoviti v obsegu, ki je določen s predpisi o obratovalnem monitoringu za občasne meritve, ter vsakokrat, ko se zaradi vzdrževalnih ali drugih del na viru svetlobe spremenijo njegove glavne tehnične značilnosti, kot je vrsta sijalk ali oblika zaščitnega stekla ali način zaslanjanja svetlobe.

22. člen

(izračun namesto meritev)

Za svetilke, za katere je v zvezi s podatki o vgrajeni svetilnosti izveden tipski preskus, se lahko v postopku izvedbe prvih in občasnih meritev namesto merjenja osvetljenosti, svetilnosti, in svetlosti kot posledice sevanja svetlobe v okolje, ki ga povzroča svetilka, ugotavlja skladnost svetilke z zahtevami te uredbe na podlagi izračuna. Sam izračun pa ne izključuje meritev, ki so določene s to uredbo.

# IX. Nadzor in kazenske določbe

23. člen

(prekrški)

- Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki kot upravljavec razsvetljave oziroma svetilk stori prekršek, ko ravna v nasprotju z določbo:

– prvega             . člena,

– prvega         . člena,

–           . člena ali

–       . člena te uredbe.

- Z globo od 300.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba  pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika kot upravljavca razsvetljave oziroma svetilk.

# X. Prehodne in končne določbe

24. člen

(prilagoditev obstoječih svetilk)

(1) Za rekonstrukcijo obstoječih svetilk začno veljati določbe te uredbe v zvezi z mejnimi vrednostmi za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 1. januarja 2007 in v zvezi z mejnimi vrednostmi za osvetljenost in z mejnimi vrednostmi za svetilnost 1. januarja 2008.

(2) Za obstoječe svetilke, ki so vgrajene v reklamne panoje ali so namenjene osvetlitvi stavb ali spomenikov začno veljati določbe te uredbe 1. januarja 2008.

(3) Obstoječe svetilke namenjene zunanji razsvetljavi, ki v zvezi z zahtevami o deležu svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne ustrezajo zahtevam te uredbe, se lahko uporabljajo do 31. decembra 2015.

25. člen

(pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

Upravljavci obstoječih virov svetlobe morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najpozneje do:

– 31. oktobra 2007, če gre za napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,

– 31. decembra 2009, če gre za napravo, ki ni naprava iz prejšnje alinee, in za objekt za pretovor blaga, objekt pa ni naprava ali obrat iz prve alinee tega odstavka ali njun del, in

– 31. decembra 2009, če gre za pristanišče ali letališče.

26. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRILOGA

Lokacije profesionalnih  astronomskih observatorijev

| Zap. štev. | OBSERVATORIJ | LOKACIJA | Koordinata Y | Koordinata X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Črni Vrh | Predgriže 29a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, 730m nadm. | 5088197 | 5427675 |
| 2 | Golovec | Pot na Golovec 25, 1000 Ljubljana | 5098969 | 5462655 |

Lokacije registriranih astronomskih observatorijev amaterskih društev in registriranih šolskih astronomskih observatorijev, glej:

http://www.fiz.uni-lj.si/astro/comets/DSSi/Amaterski_observatorij.htm