## Slide 1: HIDROELETRARNE

## Slide 2: Hidroelektrarne
Hidroelektrarne so objekti, v katerih se potencialna energija vode pretvarja s pomočjo vodnih in električnih generatorjev v električno energijo.

## Slide 3: Sestavni deli:
turbina in generator
betonski tlačni cevovod
strojnica
visokonapetostni električni vodi
iztok vode
zapornice
rešetke in filtri

## Slide 4: Od vodnega kolesa do turbine:
voda čez kolo
voda pod kolesom

## Slide 5: Delovanje turbine:
iztok vode
turbinska gred
dotok vode
magneti na rotorju
navitje na statorju

## Slide 6: Franciscova reakcijska turbina:

## Slide 7: Kaplanova aksialna turbina:

## Slide 8: Peltonova impulzna turbina:

## Slide 9: Generator:
krtačke
magneti rotorja
navitje statorja
proizvedena elektrika

## Slide 10: Prečrpalna hidroelektrarna:
Fanciscova turbina poganja…
…električni generator.
Ko so centrifugalne črpalke odklopljene deluje postrojenje kot navadna hidroelektrarna.
Ko vključijo sklopko, turbina požene vodne črpalke. Generator se priključi na električno omrežje in deluje kot motor..
…dotok vode v turbino se zapre..
…odpre pa se zasun na črpalki in voda ponovno priteka v jez.

## Slide 11: Hidroelektrarna na bibavico:
zapornice
plima
oseka
posebna turbina, ki jih lahko žene vodni tok, ki priteka zdaj iz ene zdaj iz druge smeri

## Slide 12: Dravske elektrarne:
Dravograd
Vuhred
Fala
Mariborski otok
Formin
Vuzenica
Ožbalt
Zlatoličje