MERITVE TEMPERATURE IN OSVETLJENOSTI PROSTOROV OŠ FRANA ROŠA

Meritve opravljene: 14. 12. 2010 med 11.40 in 12.40 uro

Tzun= + 1(C

| Številka prostora | Prostor | T ((C) | Osvetljenost (lux) | Radiatorji | Okna | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tabla | Miza |  |  |  |
| 107 | VRTEC | 24,9 | 330 | 287 | topli | zaprta |  |
| 108 | 1. A | 25,7 | 550 | 206 | topli | zaprta |  |
| 109 | 1. B | 24,9 | 666 | 320 | topli | zaprta |  |
| 209 | 2. A | 23,2 | 425 | 285 | 1 topel/2 hladna | zaprta |  |
| 208 | 2. B | 23,5 | 527 | 250 | topli | zaprta |  |
| 203 | 3. A | 23,8 | 325 | 291 | hladni | zaprta |  |
| 204 | SPEC. PED. | 24,5 | 152 | 250 | topli | zaprta |  |
| 205 | 3. B | 23 | 76 | 264 | topli | zaprta |  |
| 206 | 4. B | 23 | 200 | 140 | hladni | zaprta |  |
| 225 | KUHINJA | 24,5 | / | / | hladni | / |  |
| 210 | 4. A | 23,8 | 175 | 60 | topli | zaprta |  |
|  | JEDILNICA | 23,4 | / | 322 | topli | / |  |
| 211 | 5. B | 24,5 | 478 | 280 | 2 topla/2 hladna | zaprta |  |
| 212 | 5. A | 24,9 | 350 | 200 | 2 topla/2 hladna | zaprta |  |
| 252 | GOSPODINJSTVO | 23,8 | 60 | 150 | 1 topel/1 hladen | zaprta |  |
| 253 | TEHNIKA | 23,8 | 494 | 133 | topli | zaprta |  |
| 258 | LIKOVNA | 20,2 | 185 | 80 | 2 topla/1 hladen | 4 škarje |  |
| 259 | GLASBA | 22,7 | 400 | 250 | 2 topla/1 hladen | zaprta |  |
| 262 | KEMIJA | 23,9 | 220 | 111 | topli | zaprta |  |
| 263 | GEOGRAFIJA | 22,7 | 166 | 184 | 1 topel/1 hladen | 1 škarje |  |
| 264 | MATEMATIKA | 24,2 | 65 | 56 | topli | 1 škarje |  |
| 265 | FIZIKA | 24,1 | 500 | 210 | 2 topla/2 hladna | 1 škarje |  |
| 266 | SLOVENŠČINA | 24,0 | 106 | 125 | topli | 2 škarje |  |
| 268 | ANGLEŠČINA | 24,3 | 200 | 140 | topli | zaprta |  |
| 269 | VEL. PREDAVALNICA | 24,0 | 109 | 130 | topli | zaprta |  |
| 270 | RAČ. UČILNICA | 24,0 | 37 | 120 | hladni | / |  |
| 287 | ZBORNICA | 23,2 | / | 232 | topli | / |  |
| 294 | KNJIŽNICA | 23,0 | / | 222 | hladni | / |  |
| 313 | VELIKA TELOVADNICA | 20,8 | / | 384 | topli | 1 škarje |  |
| 322 | MALA TELOVADNICA | 19,8 | / | 225 | topli | zaprta |  |

Meritve izvedli: Energetska ekipa 6. b oddelka in razrednik Franjo Roškar