( SŠTS Šiška
                                        Laboratorijske vaje/Izredni program/Elektrotehnik - Elektronik

Laboratorijske vaje / Elektrotehnik-elektronik / 3.(4) letnik

LAV 3 (4)



· Osnove elektrotehnike 

1.
Ohmov zakon: vse izpeljanke! 

2.
I. in II. Kirchhoffov zakon – nariši, zapiši, zaporedna in vzporedna vezava uporov, upornost, napetost, tok - zapišite zakonitosti, ki veljajo za eno in drugo vezavo!

3.
Električna moč: vse izpeljanke!

4. Določite izhodno napetost danega delilnika napetosti.

· Merilni sistem

5. Razlika med splošnim (univerzalnim) in specialni merilniki.

6. Kaj sestavlja merilni sistem.?

7. Od česa je odvisna meritev (vplivi okolice)?

8. Odprti in zaprti merilni sistem; merilni kanal.

9. Izvori merilnih signalov, blok shema.

10. Kako je definiran testni – izvorni signal (glej funkcijski generator)?

11. Osnovne lastnosti merilnega sistema.

· Pogreški pri merjenju

12. Naštej vzroke pogreškov.

13. Naštej vrste pogreškov.

14. Določanje absolutnega in relativnega pogreška pri merjenju veličin.

· Meritve linearnih sistemov

15. Kdaj je sistem (el. vezje) linearen?

16. Naštej standardne signale.

17. Opiši merjenje  frekvenčne karakteristike.

18. Prenosna karakteristika vezja.

19. Prikaz frekvenčne karakteristike v Bodejevem diagramu.

20. Merjenje faznega kota, zakaj je pomembno meriti fazni premik?

21. Harmonska popačenja, zakaj pride do njih, merjenje popačenj.

22. Kaj predstavlja šum, opazovanje in merjenje efektivne šumne napetosti, določanje razmerja signal/šum.

· Merilni instrumenti, merjenje električnih veličin in prikaz merilnih rezultatov, ojačenje, slabljenje, sita, ojačevalna vezja, vezja z OPJ

23. Osciloskop, opis, naštej tri osnovne dele osciloskopa.

24. Dvokanalni osciloskop – alternativni in stikalni način delovanja.

25. Merilna sonda, zakaj jih uporabljamo.

26. Merjenje enosmerne in izmenične napetosti z osciloskopom; pojmi amplituda, maksimalna vrednost signala, vrednost od vrha do vrha, efektivna vrednost.

27. Merjenje faznega kota z osciloskopom iz pasovnih potekov in iz prenosnih karakteristik

28. Opišite pet bistvenih razlik med analognimi in digitalnimi univerzalnimi instrumenti (prikazovanje rezultatov, osnovni princip delovanje instrumenta, odčitavanje rezultatov, neprimerno izbrano merilno 
območje, polariteta) 2t

29. Primerjava kazanja instrumentov; frekvenca RC generatorja sinusnega signala je 18kHz, napetost Upp= 3V. Kakšna je izmerjena oz. prikazana  vrednost 
posameznega merilnega instrumenta? (za osciloskop narišite signal - oscilogram) 3t

30. U-I metoda merjenja upornosti.

31. Elektronski voltmeter, uporaba, kakšno vrednost signala meri, prednosti, uporaba decibelov pri merjenju.

32. Funkcijski generator, uporaba, atenuator (slabilec), 

33. Napajanje elektronskih sklopov, serijska  in paralelna vezava navitij sekundara, simetrično napajanje.

34. Naštej dva primera uporabe simetrične napetosti v praksi.

35. Usmernik 15V/2A ima podatke za valovitost oz. brum 60dB. Koliko znaša napetost valovitosti?

36. Sita, opis, uporaba, vrste glede na frekvenčno področje, pasivna in aktivna sita.

37. Vezja z diodami, usmerniška vezja, polvalno, polnovalno usmerjanje, valovitost, glajenje; pomnoževanje napetosti – kje?

38. Rezalniki in omejevalniki.

39. Zaščita elektronskih vezij z diodami.

40. Ojačevalna vezja, osnovne karakteristike ojačevalnega vezja.

41. Lastnosti napetostnega ojačevalnika.

42. Priključitev bremena na generator napetosti, problem upornosti.

43. Ojačevalne stopnje- operacijski ojačevalnik., diferencialni ojačevalnik, povratna vezava, zakaj negativna povratna vezava.

44. Opiši parametre OPJ (za LM 741 navedi podatke): A0, SR, Rvh, Rizh, GBW.

45. Nariši potek ojačenja odprte zanke v odvisnosti od frekvence (za LM741).

46. Projektiraj invertirajoči ojačevalnik z LM741 z Rvh=1k( in napetostnim ojačenjem 20dB!

47. Kakšno je maksimalno ojačenje, ki ga lahko dosežemo z OPJ741 pri frekvenci 1kHz?

48. Načrtaj el. vezje za tonski ojačevalnik z ojačenjem Au=100 za fm=20kHz, Rvh=1k(, opracijski ojačevalnik je LM741.

49. Za NF, VF in pasovno prepustni filter nariši frekvenčne poteke.

50. Naštej vsaj štiri aplikacije z operacijskim ojačevalnikom.

1.Kolokvij/Ponavljanje + snov 3. letnika/December 1996

Vprašanja za utrjevanje 



