V1: Merjenje el. veličin z osciloskopom
PrimerA
[image: image1.png]—_— g 1

~ 220 V150 Hal0 Deg 0V T

e m©
Xposton [050 5 | ot 500
| A W 25/ 5]

| ctawela crane 5

Ac| 0| EE Ac| 0/ EE





Slika 1: Merjenje Ac veličine, omrežna napetost UAC=220V/50Hz 
Umax=311V(
[image: image2.wmf]V

V

Uef

U

311

41

.

1

*

220

2

*

max

=

=

=

, T=4*Time/DIV=4DIV*5ms/DIV=20ms, 
[image: image3.wmf]Hz

T

f

50

10

20

1

1

3

=

×

=

=

-


PrimerB
[image: image4.png]=== Expand. Ground (&
ay ey 5| e mwC
Z“Vm:e‘ Xpostion Level
0 | [ oo J0ES
o = - Channel & Channel B
5 5 B
c ~  postion [ 501 | ¥ psten [555B
2210 g8 sc(oEm





Slika 2: Merjenje sinusnega signala, Umax=100mV, 
[image: image5.wmf]mV

mV

U

Uef

70

42

.

1

100

2

max

=

=

=

 f=1kHz, T=5*0,2ms=1ms

PrimerC:

[image: image6.png]MU S000 HES0% gy

Egand orona &
T baze Tigger

EBige M %) (©
Kpostion Level
R s 40 | I~ e
-cramel crame 8

¥ postion ¥ postion
Ac)0 R A2/ 08





Slika 3:Merjenje signala pravokotne oblike, signal je 5V, frekvence 5kHz, T=4*0.05ms=0.2ms






_1164123519.unknown

_1164124432.unknown

_1164123395.unknown

