12. SPEKTROFOTOMETRIJA








Raztopini, za katero velja Beerov zakon v vsem koncentracijskem območju, smo izmerili 50 % prepustnost. Raztopino smo nato razredčili za faktor 10.	�a) Kolikšna je prepustnost nove raztopine?	�b) Kolikšen je molarni ekstinkcijski koeficient, če je koncentracija prvotne raztopine 0,0100 mol dm-3 in smo pri meritvi uporabili kiveto z dolžino optične poti 0,50 cm?�


�12.2. Nitroizopropilaceton (NIA) razpada v brezvodnem benzenu po enačbi


2 (CH3)2C(NO)CH2COCH3  (  H2N2O2  +  2 (CH3)2C=CHCOCH3


Reakcija poteka pri 298 K. Kinetiko reakcije spremljamo z merjenjem ekstinkcije E modro obarvane raztopine NIA pri 600 nm v kiveti dolžine 1,950 cm. Dobimo naslednje podatke:





t (min(�
0�
75�
150�
225�
300�
375�
�
E�
1,543�
1,522�
1,501�
1,479�
1,458�
1,437�
�



Molarni ekstinkcijski koeficient ( NIA v benzenu pri 600 nm je 0,923 m2 mol-1. Izračunajte:	�a) koncentracijo NIA v vseh navedenih časih,	�b) čas, v katerem pade koncentracija na polovico začetne, in konstanto reakcijske hitrosti (GRAFIČNO) za razpad NIA (reakcija je 0. (ničelnega) reda),	�c) koncentracijo NIA po 6 urah.	�


�12.3. Ekstinkcijski koeficient raztopine pri določeni temperaturi in valovni dolžini je 3,74 l mol-1 cm-1. Koliko odstotkov (%) svetlobe te valovne dolžine se absorbira, če le-ta potuje skozi 25 cm te raztopine s koncentracijo 0,0125 M?	���
Rešitve:








� EMBED Equation  ���





� EMBED Equation  ���





� EMBED Equation  ���





Odgovor: a) T = 0,933


b) ( = 602 dm2 mol-1	�





� EMBED Equation  ���


Tako za vse koncentracije dobimo:





t (min(�
0�
75�
150�
225�
300�
375�
�
c(102 (mol l-1(�
8,573�
8,456�
8,340�
8,217�
8,101�
7,984�
�



� EMBED Equation  ���





enačba premice za ta primer c = -2(k(t + c0


� EMBED Excel.Chart.5 \s ���


� EMBED Equation  ���





� EMBED Equation.2  ���





Odgovor: a)


t (min(�
0�
75�
150�
225�
300�
375�
�
c(102 (mol l-1(�
8,573�
8,456�
8,340�
8,217�
8,101�
7,984�
�



b) t1/2= 2723 min, k = 7,87(10-6 mol l-1 min-1


c) cpo 6 h = 8,007(10-2 mol l-1	�





12.3. Odgovor: A = 93,22 %	�


Spektrofotometrija





�PAGE  �








�PAGE  �70�














